消防设施维修调试及消防耗材采购供应商报价表

| 序号 | 服务/货物 名称、规格 | 数量 | 单位 | 货物品牌及主要参数 | 单价(元) | 小计 （元） | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北大青鸟消防主机编写/恢复联动程序JBF11FS | 4 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 控制与保护开关16A | 2 | 只 |  |  |  | 人民电器、正泰 |
| 3 | 双绞线ZR-RVS2*1.5 | 3 | 卷 |  |  |  | 国标 |
| 4 | 哈夫节DN100 | 7 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | PPR闸阀DN50 | 1 | 只 |  |  |  | 联塑、公元 |
| 6 | PPR管50mm*4.6mm | 3 | 米 |  |  |  | 联塑、公元 |
| 7 | 北大青鸟烟感JBF-5100 | 50 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 依爱光电感烟探测器 JTY-GD-EI9010 | 5 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 依爱输入输出模块 J-EI9041 | 5 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 依爱编码器PGM9000 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 应急照明灯90min | 100 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 12 | 疏散指示灯 外挂左 | 50 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 13 | 疏散指示灯 外挂右 | 50 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 14 | 疏散指示灯 外挂双向 | 20 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 15 | 疏散指示灯 内嵌左 | 20 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 16 | 疏散指示灯 内嵌右 | 20 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 17 | 安全出口指示灯 内嵌 | 20 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 18 | 安全出口指示灯 外挂 | 30 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 19 | 疏散指示灯 内嵌双向 | 20 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 20 | 消火栓标识贴 57cm*80cm/57cm*50cm | 100 | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 消火栓门框 201不锈钢1.8m/1.6m*0.7m | 10 | 堂 |  |  |  | 1.8m*0.7m和1.6m*0.7m各5堂 |
| 22 | 通开挂锁 长梁 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 23 | 防锈金属自喷漆 230g | 3 | 罐 |  |  |  | 三和-银色/红色/白色 |
| 24 | 消防逃生锤 350g | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 25 | 疏散指示灯防护罩24cm*15cm | 200 | 只 |  |  |  |  |
| 26 | 新国标消防水带 25m-1.0Mpa/65型 | 50 | 条 |  |  |  | 国标 |
| 27 | 自定义楼层指示灯 220V | 50 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 28 | 保温棉 压花铝箔背胶/20mm | 40 | 平方 |  |  |  |  |
| 29 | 轧带 4mm-300mm | 20 | 包 |  |  |  |  |
| 30 | 铝箔胶带 铝塑复合6cm | 30 | 卷 |  |  |  |  |
| 31 | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| - 以上报价包含人工费、材料费、税费等本项目涉及的所有费用； - 上述报价，1至6项为耗材采购、设施安装维修调试价格，7至30项为耗材采购价格； 3、 最高限价27000元，超过此价格为无效报价； 4、该报价表正反面纸质打印扫描，正反面均需要盖章； 5、本单位承诺，本次报价真实有效，本表传真、扫描件、PDF文件同原件具有相同效力，报价有效期10个工作日。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写金额 ，小写金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称： (盖章) 日 期： 年 月 日 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |