[bookmark: _GoBack]消防耗材采购供应商报价表
	序号
	服务/货物
名称、规格
	数量
	单位
	货物品牌及主要参数
	单价(元)
	小计
（元）
	参考品牌

	1
	应急照明灯90min
	203
	只
	
	
	
	敏华电工、雷士照明

	2
	安全出口指示灯内嵌外挂两用型 90min
	179
	只
	
	
	
	敏华电工、雷士照明

	3
	疏散指示灯右内嵌外挂两用型 90min
	86
	只
	
	
	
	敏华电工、雷士照明

	4
	疏散指示灯左内嵌外挂两用型 90min
	87
	只
	
	
	
	敏华电工、雷士照明

	5
	闭门器 202*42*67mm
	50
	只
	
	
	
	

	6
	蜗杆蝶阀 DN100
	5
	只
	
	
	
	

	7
	北大青鸟光电感烟探测器 JBF-5101
	30
	只
	
	
	
	

	8
	北京恒业消防电话分机 HY5716C
	5
	台
	
	
	
	

	9
	总计（元）
	

	1、 以上报价包含材料费、运输费、税费等，不含安装；
2、 标注参考品牌的，请从参考品牌中选择一种进行投标；
3、	最高限价14550元，超过此价格为无效报价；
4、本单位承诺，本次报价真实有效，本表传真、扫描件、PDF文件同原件具有相同效力，报价有效期10个工作日。

	总报价：大写金额           ，小写金额              

	单位名称：        (盖章)             
日 期：        年        月       日
联系人：             电话：           



