消防耗材采购供应商报价表

| 序号 | 服务/货物 名称、规格 | 数量 | 单位 | 货物品牌及主要参数 | 单价(元) | 小计 （元） | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯90min | 203 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 2 | 安全出口指示灯内嵌外挂两用型 90min | 179 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 3 | 疏散指示灯右内嵌外挂两用型 90min | 86 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 4 | 疏散指示灯左内嵌外挂两用型 90min | 87 | 只 |  |  |  | 敏华电工、雷士照明 |
| 5 | 闭门器 202*42*67mm | 50 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 蜗杆蝶阀 DN100 | 5 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 北大青鸟光电感烟探测器 JBF-5101 | 30 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 北京恒业消防电话分机 HY5716C | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| - 以上报价包含材料费、运输费、税费等，不含安装； - 标注参考品牌的，请从参考品牌中选择一种进行投标； 3、 最高限价14550元，超过此价格为无效报价； 4、本单位承诺，本次报价真实有效，本表传真、扫描件、PDF文件同原件具有相同效力，报价有效期10个工作日。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写金额 ，小写金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称： (盖章) 日 期： 年 月 日 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |