附件：

报   价   表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **单位** | **提供的参数、规格、要求** | **报价（元）** |
| 新站校区看台张拉膜顶棚钢结构承重检测鉴定服务 |
| 看台张拉膜顶棚钢结构承重检测鉴定 | 1 | 项 | 1.覆盖参数：含顶棚钢结构体系，重点为拟装300KG/台音响对应支架、原有承重支架及基础构件，需排查关键受力部位；2.依据要求：按国家现行规范标准，结合单台300KG音响参数核算荷载受力；3.报告要求：含项目概况、依据、范围、方法、数据、结论，满足需求标安全荷载及注意事项，不满足提加固建议与成本工期。 |  |
| **合计（大写）：** |  |

投标单位（加盖公章）：

联系人（联系电话）：

日期：