## 报价单
报 价 清 单
工程名称:安徽城市管理职业学院配电房高压柜改造
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
1 | 计量车改造 | 500宽 |  | 1
2 | 穿墙套管 | CQ3-10 60X6 |  | 19
3 | 触头盒 | CH3-630 |  | 42
4 | 传感器 | CG5-10 |  | 12
5 | 绝缘子 | ZJ-1 |  | 18
6 | 真空断路器 | VS1-12/1250-31.5KA | 常州森源 | 1
7 | 真空断路器 | VS1-12/630-31.5KA | 常州森源 | 3
8 | 电流互感器 | LZZBJ9-10/150/5 0.5 |  | 3
9 | 电流互感器 | LZZBJ9-10/50/5 0.5 |  | 6
10 | 电流互感器 | LZZBJ9-10/40/5 0.5 |  | 6
11 | 电流互感器（供电计量柜） | LZZBJ9-10/150/5 0.2s |  | 2
12 | 电压互感器（供电计量柜） | JDZ10-10 10/0.1/0.1 0.2s |  | 2
13 | 直流屏改造 | 40AH电池 |  | 18
14 |  | 模块 | 英特 | 2
15 | 多功能表 |  |  | 2
16 | 现场改造费用 |  |  | 1
17 | 10KV高压环网柜拆除 |  |  | 1
18 | 直流屏实验 | 1、型号:直流屏调试 2、电压等级（KV）:1KV 系统调试 |  | 1
19 | 10kv停送电 |  |  | 1
20 | 6台10kv高压柜交接试验 | 设备厂家出实验报告，安装单位出有资质的实验报告 |  | 1
21 | 电力变压器系统 | 1、容量（KV。A）:2000KVA以下 系统调试 |  | 1
22 | 送配电装置系统 | 1、型号:配电系统调试 2、电压等级（KV）:10KV 系统调试 |  | 6
23 | 微机保护装置 | 类型:微机保护装置 调试 |  | 4
24 | 母线 | 电压等级:10KV 调试 |  | 6
25 | 电缆实验 | 电压等级:YJV22-10KV |  | 1
26 | 10kv计量互感器效验 |  |  | 4
27 | 改造后一、二次出图 |  |  | 1
28 | 低压开关柜抽屉维修 |  |  | 3
29 | 配电房及两台欧变整体维护 |  |  | 1
30 | 其他费用 |  |  | 1
31 | 合计：