安徽城市管理职业学院

询价文件

www.cmoc.cn

项目名称: 安徽城市管理职业学院技能大赛场地监控设备采购项目

项目编号: CG-2017005

第一章  询价文件

## 一、询价公告

1. 项目概况

1.1项目名称：安徽城市管理职业学院技能大赛场地监控设备采购项目

1.2 项目编号：CG-2017005

1.3 采 购 人：安徽城市管理职业学院

1.4采购内容：详见采购需求

1.5 采购预算：人民币10万元整

1.6 包段划分：本次询价项目共计分一包

2.供应商资格

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2 投标人具有独立法人资格，提供有效的企业法人营业执照(经营范围包括所投产品)；

2.3 本项目是否接受联合体投标。 □是    ■否

3.询价文件的获取：

3.1报名时间：2017年 2月22日—2017年2月25日（上午9:00-11:30下午14:30-17:30，节假日除外）；

3.2报名方式：现场报名；

3.3报名地址：安徽城市管理职业学院图文信息中心东辅楼201室(安徽省合肥市新站区淮海大道300号)；

3.4招标文件价格：免费。

4.报价文件的递交

4.1报价文件投标截止时间为2017年2月28日15时30分，地点为安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1201室（合肥市新站区淮海大道300号）。

4.2报价文件递交时间:投标截止时间前30分钟内。

4.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人应当拒绝接受。

5.本次招标公告在以下网站发布：

安徽城市管理职业学院（ http://www.cmoc.cn/）

6.联系方式：

采购人名称：安徽城市管理职业学院

联系人：胡老师

联系电话： 13966666961

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽城市管理职业学院技能大赛场地监控设备采购项目 项目编号：CG-2017005 |
| 2 | 采购人名称：安徽城市管理职业学院 联系人：胡老师 联系电话：13966666961 |
| 3 | 供货地点：合同约定 供货期限：合同签后10日历天内完成安装、调试 履约保证金：签订合同前中标人向采购人缴纳中标价5%的履约保证金，验收合格后转为质保金，质保期满后无息退还。 付款方式：安装验收合格后15个工作日内支付货款100%。 质 保 期：3年 控 制 价：10万元 |
| 4 | 报价文件递交至：安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1201室 报价文件递交截止时间：2017年2月28日15时0分至15时30分整，过时递交的拒收。 |
| 5 | 报价文件的份数：正本1份，副本1份，密封提交。 |
| 6 | 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件内容，如对招标文件有疑问请于 2017年 2 月27 日12时前将疑问内容以电子邮件形式发送至auste@163.com（电子邮箱），采购人将在2月27日17时前以澄清公告形式在公司网站（www.cmoc.cn）予以公告，当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。请各位潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |

## 三、供应商报价须知

1、报价应含有所报货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测验收、安装、技术调试、和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。报价为供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

3、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行承担。

6、报价文件一律不予退还。

四、签订合同

1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同，书面合同签订后5个工作日内。

2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。

3、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

五、评审方法及废标

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

2）因重大变故，采购任务取消的；

3）报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；

4）实质性满足询价文件的供应商不足两家的。

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：

1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

3）实质性不满足采购需求的。

六、供应商须提供资格审查材料

1. 营业执照副本（经营范围包括所投产品）；

2. 税务登记证；

3. 采购需求及询价文件中需提供的其他材料。

注：以上材料提供复印件加盖单位公章胶装入报价文件内。

- 采购需求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内半球摄像机 | 1.具有不小于1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 2.图像分辨力不小于1000TVL，亮度等级不小于11级； 3.★最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 4.支持H.265视频编码，支持不小于100dB宽动态，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 5.★支持数字降噪、透雾功能、区域遮盖、走廊模式，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6.支持智能红外功能，红外距离不小于80米，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 7.★支持区域入侵、越界入侵、快速移动智能行为分析，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 8.★为了保证前端设备接入访问的安全性，telnet默认关闭，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 9.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、组播网络协议，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10.支持至少1路音频输入、1路音频输出、1路告警输入、1路告警输出； 11.★支持DC12V±35%、PoE供电，当同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后设备可正常工作，同时支持DC12V电源防反插功能，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 12.★支持不低于IP67防护等级，不低于IK10防暴等级，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 13.★符合GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14.★投标书中提供原厂项目授权书和三年售后服务承诺函。 15.★为保证无缝接入原有视频管理平台，投标时提供产品厂商出具的无缝接入承诺函，加盖原厂章； | 21 |
| 2 | 高速球机 | 1.采用不低于1/1.9inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器，焦距范围：6.5~143mm，22倍光学变倍； 2.视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG，音频编码标准支持AAC-LC、G.711编码； 3.★具有1个RJ45网络接口、1个BNC视频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入及1路音频输出，提供公安部检测机构产品专业认证检验报告； 4.水平解像力可以达到1100线，亮度不低于11级； 5.球机可上传角度等信息； 6. 音频支持AAC、G.711a、G.711u编码标准； 7.在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面； 8. 支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量； 9. IP66防护等级，适用-40～70℃温度环境气候工作； 10.★可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，最大支持128GB SD卡，提供公安部检测机构产品专业认证检验报告； 11.支持3D定位、镜像功能； 12.红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度； 13.OSD可自定义字符大小和字体粗细，支持半透明背景、钩边、空心等字符风格设置； 14.★电源电压在AC24V±25%范围内变化时，能正常工作, 提供公安部检测机构产品专业认证检验报告； 15.★具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP、组播设置选项，提供公安部检测机构产品专业认证检验报告； 16.可识别350m处的人体轮廓； 17.在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越； 18. ★支持GB/T 28181国家标准，提供新国标检验报告； 19. ★投标书中提供原厂项目授权书和三年售后服务承诺函。 20.★为保证无缝接入原有视频管理平台，投标时提供产品厂商出具的无缝接入承诺函，加盖原厂章； | 4 |
| 3 | POE交换机 | 1、 ★交换容量≥256Gbps，转发性能≥66Mpps 2、 支持PoE（802.3af）和PoE+(802.3at)， 3、 支持端口休眠功能。 4、 MAC地址≥16K，VLAN支持4k， 5、 支持G.8032或SEP等环网技术，倒换时间为50ms 6、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，并保留测试权利 7、 ★支持6KV防雷技术，提供证明文件。 8、★配置：24个10/100/1000Base-T口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo。 9、 每台交换机配置2只单纤双向千兆单模 SFP光模块。 10、提供质保3年，要求能接入现有监控中心机房核心交换机的管理系统。 | 2 |
| 4 | 管理平台视频接入许可升级 | ★学校监控中心机房VS-VM5800管理平台视频接入许可扩容升级，保障本次新增的42路监控图像无缝接入，保证整个监控系统的完整性，学校只接受一个管理平台。投标时提供产品厂商出具的无缝接入承诺函，加盖原厂章； ★投标书中提供原厂项目授权书和三年售后服务承诺函。 | 1 |
| 5 | 六类4对非屏蔽线缆 | 305米/箱 | 7 |
| 6 | 辅材 | - 包含所有摄像机的六类非屏蔽信息点，包括但不限于PVC管、模块、水晶头等等材料。 | 1 |
| 5 | 其他 | - 各投标单位自行勘测现场，包括但不限于材料数量、材料费用、设备费用、施工费用、税费等各种费用由各投标单位自行测算后在投标书分项给出，采购方不接受任何变更。投标单位如没有根据现场情况进而进行正确选型、测算数量而导致该项目不能继续，责任自负。设备、器材质量不低于现使用的或图文信息中心机房使用的产品。 - 任何须要标识的位置必须使用标签打印机输入的定制原厂标签纸标签，接插线、机柜、配线架等处必须标识，粘贴牢固、端正，具体要求由业主确定。 - 所使用的跳线，理线架，等所有的产品必须为同一品牌。 - 供货时由制造厂商直接发货至施工现场，提供由原厂商直发现场的供货证明，提供加盖制造厂商公章的检验报告。使用前必须按监理流程先自检和报验，得到业主书面批准并盖章后方可使用。 - 所有相关设备安装调试，包括但不限于管理平台、存储、核心交换机、POE接入交换机、室内半球摄像机、高速球等； - 此次监控项目为省技能大赛临时实施，此项目包含比赛结束后进行监控拆除和二次施工的费用。 | 1 |

八、合同格式

采购货物类采购合同

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

项目编号：

本项目经批准采用      采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条    产品的名称、规格、数量和价格

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

第二条    产品的技术标准（包括质量要求）；按下列第（  ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2） 按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供的和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的正式标准。

第三条    产品的交货方法、到货地点和交货期限

1、交货方法，按下列第（  ）项执行：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2、到货地点：

3、产品交货期限：

第四条    合同总价款

合同总价款（大小写）：

第五条    付款方式：本合同以人民币付款

在乙方提供货物，验收合格后，由   采购人   支付相应的货款。

货款支付方式：详见须知前附表

第六条    验收方法

乙方提供货物后，在      天内通知甲方组织验收，采购中心保留参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购中心同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第七条    违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款     %（通用产品的幅度为1%-5%专用产品的幅度为10%-30%）的违约金。

4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

5、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第八条    合同生效

本合同自甲乙双方当事人签字盖章并经集中采购机构见证和财政部门备案后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式    份。

第九条    售后服务及技术支持

乙方应提供完善全面的技术支持和售后服务，否则采购中心将根据甲方的请求在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1、保修

乙方对其所提供的货物免费保修    年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      小时内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2、维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第九条    合同有效期

本合同自     年   月   日至     年   月   日有效

第十条    其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向当地相关部门申请仲裁。（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条    合同附件及其效力

下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；

（1）采购文件；（2）报价文件；（3）通知书… …

第十二条    其他

第十三条    本合同共叁页，壹拾叁条。

采购人（甲方）：                          供货人（乙方）：

（公章）                                （公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                    电话：

年   月   日                             年   月   日

第二章 报价文件

项目名称

报  价  文  件

项目编号：

采购人：

供应商：                             （盖单位章）

年    月     日

## 一、法定代表人授权书

本授权书声明：           公司（工厂）的       （法人代表姓名、职务）（纳税人识别号：              ）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加

采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商名称(加盖公章)：

授权委托日期：

附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件及手机号码

## 二、  报价函格式

致：             （采购人）

1、按询价文件规定提供交付的货物（包括安装调试售后服务等工作）投标总价为（大写）      元人民币，     年质保期。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于询价文件要求的日期内完成货物调试，并交付买方验收、使用。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

供 应 商：          （公章）

日    期：

三、投标人诚信承诺书

我单位参加本次采购活动，郑重承诺如下：

1.本次采购提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标（成交）候选人资格。

2．本次参与采购绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标（成交）候选人资格并承担相应的法律责任。

3．本次采购如我单位为中标（成交）候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格，否则承担相应法律责任。

出现上述情形之一的，我方愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

## 四、货物报价明细表：

| 序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |

## 五、技术规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 询价文件要求 |  | 供应商填写 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |

注意：1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”栏中，。

2、供应商必须根据自己所投产品与“询价文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

## 六、资格证明材料

（询价文件规定资格审查材料及采购需求中须提供的证明、证件材料的复印件）