安徽城市管理职业学院对外交流中心临时过渡用房改造配套设备采购（空调）

采购**报价表**

报价单位（盖章）： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品型号** | **商 品 链 接** | **主 要 配 置** | **数量** | **单 价（元）** | **总报价（元）** |
| 海尔  KFR-35GW/B0MCA81 | https://kjxy.anhui.zcygov.cn/items/1950501706593121?searchType=1&searchTraceId=f7eea778-a216-49e7-991d-86885689d82e&utm=a0004.eevees-search.goods\_card.goods\_detail.698baae053bd11ef9db7b5b7bc3db5c9&skuId=1950501706592350 | 1、变频分体壁挂机,带电辅助加热；  2、一级能效；  3、制冷量≥3500W,制热量≥5000W（不含电辅热）；  4、电辅助加热功率≥1000 W；  5、制冷功率≤860W,制热功率≤1250W；  6、循环风量≥640 m3/h；  7、内机噪音≤41dB(A)；  8、外机噪音≤51dB(A)；  9、电源规格(PH-V-Hz):1-220-50。 | 187台 |  |  |
| **其他需求响应情况：** | | | | **是 否 响 应** | |
| 1、中标后提供生产厂商针对本项目的6年售后服务承诺函（纸质原件） | | | | □响应 | □不响应 |
| 2、本项目报总价，报价需充分考虑所供设备、运输、搬运、安装、加管、加电缆线，开孔、登高机械、支架，拆除以及质保期所需费用等所有费用，本项目不再追加任何费用。 | | | | □响应 | □不响应 |
| 其他说明： | | | | | |