安徽城市管理职业学院室内监控维修更换采购项目 报价表

| 安徽城市管理职业学院室内监控维修更换采购项目采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务/货物名称 | 数量 | 服务要求或货物品牌及主要参数 | 报价小计（元） |
| 1 | 枪型网络摄像机 | 21台 | 品牌： 1、采用400万像素CMOS传感器，最大分辨率2592×1520。 2、在2560×1440@30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx。 4、应具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 ★5、当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒。 9、红外夜视距离：可识别距样机250m处的人体轮廓。 ★6、具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、逆行、攀高、平躺起身、离岗、进入区域、离开区域等智能行为分析功能。 ★7、检测到电压低于8.4V或者高于19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。 ★8、电源电压在DC12V士30%范围内变化时，样机应能正常工作。 以上标★项为产品的核心参数，需公安部检测报告体现，并提供检测报告复印件，加盖原厂公章或投标专用章 |  |
| 2 | 半球摄像机 | 7台 | 品牌： 1、采用400万像素CMOS传感器，最大分辨率2688×1520。 2、在2688×1520@25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL。 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx。 4、摄像机应具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 ★5、支持红外补光。夜晚天气晴朗无遮挡，环境照度不大于1×10-4lx，开启红外灯可识别距离样机镜头150m处的人体（1.78m×0.5m）轮廓。 ★6、具备绊线入侵、区域入侵、物品遗留、物品搬移，徘徊、非法停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 ★7、支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备。 ★8、可检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警。 9、应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作。 以上标★项为产品的核心参数，需公安部检测报告体现，并提供检测报告复印件，加盖原厂公章或投标专用章。 |  |
| 3 | 六类网线 | 3箱 | - 导体直径：0.57±0.02 mm，护套材料：PVC，绝缘层材料：PE； - 具有十字骨架，电缆外径：6.1±0.2 mm； - 燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验； - 单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃； - ★5、为保证前端设备的运行稳定，六类非屏蔽系统需满足GB/T 9254.2和GB/T 17999.2电磁兼容的要求。（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） |  |
| 4 | 光纤收发器 | 1对 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3B或者RG-FC14G-3B配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用。 |  |
| 5 | 维修、安装、系统集成服务 | 1项 | 监控设备的维修、安装、调试，线缆的敷设、交换机、辅材、对接平台授权等。 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |  |

本单位承诺，本次报价真实有效，本表传真、扫描件、PDF文件同原件具有相同效力，报价有效期10个工作日。

报价单位名称（盖章）：

报价日期：2026年    月    日