安徽城市管理职业学院

竞争性谈判文件

www.cmoc.cn

项目名称: 安徽城市管理职业学院零星改造工程

项目编号: CG-2016049

二○一六年十二月

目  录

一.公开询价公告	3

二.供应商须知前附表	5

三.采购需求	8

四.投标文件格式	10

附件一	11

附件二	12

附件三	13

附件四	15

附件五	16

附件六	17

附件七	18

附件八	19

# 竞争性谈判公告

我院现对“安徽城市管理职业学院零星改造工程项目”进行竞争性谈判，欢迎具备条件的国内供应商参加谈判。

（一）采购项目名称及内容

1、项目编号：CG-2016049

2、项目名称：安徽城市管理职业学院零星工程

3、项目预算：17万元

4、项目内容：安徽城市管理职业学院磨店校区零星改造工程。详见竞争性谈判文件。

（二）供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有建筑工程施工总承包三级及以上的资质；

3、本项目不接受联合体投标。

（三）谈判时间及地点

1、谈判时间：详见供应商须知前附表

2、谈判地点：详见供应商须知前附表

（四）谈判截止时间

详见供应商须知前附表

（五）报名及谈判文件发售办法

1、报名时间：2016年12月29日8:30至 2017年1月4日16:20止（工作日）

2、谈判文件价格：免收

3、报名方式：

（1）本项目只接受现场报名，因未到现场报名的，无投标资格，责任自负；

（2）报名地点：安徽城市管理职业学院（磨店职教城淮海大道300号）图文信息中心综合楼409总务处办公室；

（3）企业报名后直接在安徽城市管理职业学院官网通知公告栏内下载谈判文件及其它资料（含答疑或相关说明）。

（六）联系方法

单位：安徽城市管理职业学院；

地址：磨店职教城淮海大道300号图文信息中心综合楼409总务处办公室；

本项目联系人：唐老师、高老师；

电话：0551-62516178；

安徽城市管理职业学院网址：www.cmoc.cn。

# 二.供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽城市管理职业学院 |
| 2 | 项目名称 | 安徽城市管理职业学院零星改造工程 |
| 3 | 项目编号 | CG-2016049 |
| 4 | 项目性质 | 工程类 |
| 5 | 资金来源 | 财政投资 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：工程完工并验收合格后且通过审计后，在2017年4月份支付审定价的95%，剩余5%为质保金一年后支付。本工程中“卫生间防水240平方”和“学生宿舍墙面粉刷”项目必须在2月10日前完工，否则全部工程款不予支付。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致谈判无效。 |
| 8 | 联合体谈判 | 不允许 |
| 9 | 谈判有效期 | 谈判后30天 |
| 10 | 工程地点 | 安徽城市管理职业学院磨店校区 |
| 11 | 工程期限 | 合同签订后 40天 |
| 12 | 免费质保期 | 验收合格之日起 一年 |
| 13 | 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，符合国家现行相关规定 |
| 14 | 总包及分包规定 | 投标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。如需专业分包，分包项目、内容及分包商须经采购人及监理单位同意和认可。 |
| 15 | 主要材料要求 | 因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 |
| 16 | 谈判保证金金额 | 免收。 |
| 17 | 答疑 | 2017年1月5日15时前接受答疑（逾期不予受理）。供应商请注意：安徽城市管理职业学院对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。安徽城市管理职业学院不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述澄清、更正或更改在网站上发布的同时，将通过电话方式提醒供应商进行查询。此电话仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，安徽城市管理职业学院不承担供应商未接到电话而引起的一切后果和法律责任。 |
| 18 | 勘察现场 | 自行勘察 |
| 19 | 响应文件份数及要求 | 正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 20 | 谈判时间及地点 | 响应文件递交截止时间及谈判时间：北京时间2017年1月6 日14:30 响应文件递交地点：磨店职教城淮海大道300号图文信息中心综合楼1132会议室 谈判地点： 图文信息中心综合楼1132会议室 响应文件接收时间：自响应文件递交截止时间前半小时至响应文件递交截止时间止 |
| 21 | 评审办法 | 最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。 |
| 22 | 竞争性谈判 | 本项目竞争性谈判报价只一次报价 |
| 23 | 采购人联系方式 | 联系人及联系电话：唐老师、高老师 0551－62516178 地址：合肥市新站区磨店职教城 |
| 24 | 报价方式 | 按采购需求报价，报价清单自拟，漏项不予变更 |
| 25 | 本项目提供除电子版谈判文件以外的其他资料 | 无 |
| 26 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求 □不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）供应商在本地注册成立的； 4）承诺成交即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：项目所在地 |
| 27 | 采购人 提供的资料 | 招标文件 |
| 28 | 其他 | 谈判前未按规定办理本项目报名手续的，谈判无效。 |

# 三.采购需求

一、钢构楼西边场地硬化185㎡

1、土方挖运92.5立方，拆除路侧石32米

2、整路床，预埋雨水管道DN400钢带增强PE波纹管32米，混凝土垫层10cm，包沙；抬高窨井2座，重砌雨水井2座（900*700*1000），雨箅子2套

3、碎石垫层20cm，铺筑、找平、碾压，37立方

4、C25混凝土商混面层20cm，共37立方，路面机械刻痕，4米一个分隔缝

5、安砌路侧石800*300*120mm共32米。建筑垃圾外运

二、一号教学楼西边及环道部分路面维修200平方

1、损坏路面要求机械破除，地基挖深40cm，压实。四周机械切直

2、碎石垫层20cm，压实，C25商混20cm厚，表面机械刻痕

3、恢复路侧石，建筑垃圾外运

三、卫生间防水240平方

1、女生宿舍楼水池、厕所所有瓷砖铲除（含大便沟槽），找平，做防水三遍（含防水埂），闭水试验二十四小时。实验合格后重新贴瓷砖。

2、因楼层较高所有材料、垃圾需要人工搬运，报价需要实地考察不作变更

3、建筑垃圾外运。

四、运动场与篮球场之间场地硬化，透水砖路面100平方

1、土方挖运50立方

2、整路床，预埋雨水管DN300钢带增强波纹管9米

3、碎石垫层20cm，铺筑、找平、碾压，20立方

4、C25商混面层15cm厚，15立方

5、铺设透水砖100平方

6、安砌路侧石800*300*120mm共26米，建筑垃圾外运

五、宿舍楼钢结构弧形阳光板顶棚

1、钢结构分为四小块：1号楼27平方，2号楼27平方，3号楼57平方，4号楼31平方

2、预埋件26套（尺寸600*600*800mm），每套预埋6个M22螺栓，现浇混凝土。预埋件螺栓材质采用Q325钢，基础面低于柱脚底面100mm，以便柱脚下部螺母调整，钢柱调整就位后，垫铁与柱脚端板焊牢。基础混凝土强度等级不低于C25。

3、空腹柱为无缝钢管直径133*6.0，上下弦杆为圆管直径63*6.0，腹杆为圆管直径57*6.0，所有焊点厚度均为6mm，长度为满焊，钢管端头用6mm厚钢板封口。钢材均为Q235B,E43XX型焊条。

4、檩条规格为C280*70*20*2.5，材质Q235B，间距900mm，撑杆为直径12圆钢（直径32*2.0套管），拉条为直径25。

5、钢结构刷环氧底漆2遍，网架耐火等级二级涂刷钢结构超薄型防水涂料2遍，颜色甲方定。

6、屋面阳光板为8mm厚，透明色（含完成阳光板所有辅材费用）

7、所有钢结构与墙体连接处必须用透明结构胶封实。

六、学生宿舍墙面粉刷

1、8间学生宿舍4个卫生间墙面铲除原有粉刷层，批腻子粉两边，刷乳胶漆两边，共220平方。

# 四.投标文件格式

封面

工程招标

投  标  文  件

招标编号：CG-2016049

项目名称：

投标文件内容：             投标文件商务标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

附件一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月        日

经营期限：

姓    名：                   性别：

年    龄：                   职务：

系     （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖公章）

日  期：       年     月     日

附件二、授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托   （单位名称）   的 （姓名） 为我公司的合法代理人，全权代表本公司处理                        （项目名称）的投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、澄清、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标人授权代表无转委托权。

代  理  人：   （签字）    性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：                                  （盖公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

授权单位：      （盖公章）

日    期：     年  月  日

附件三、投 标 函

致：安徽城市管理职业学院

1、根据你方项目编号为     的 （项目名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）            元（小写              元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方不会以清单报价漏项导致工程不能完工为由要求采购人追加或变更工程量，由此造成的后果由我方承担。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于本企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按      天的工期和业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到        标准，质保期    年。

5、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

6、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备是不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

7、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人或其授权代理人亲自签订合同，及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。

9、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11、我方承诺：

（1）我单位在安徽城市管理职业学院投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费。

（2）我方已对采购人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

（3）我方同意招标文件中采购人对本项目工程款的支付方式。

12、其他补充说明：              补充说明事项

投 标 人：                名称（盖公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

邮政编码：         电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：       年      月     日

附件四、投标报价

建设单位：

工程名称：

投标总报价（大写）：

（小写）：

投  标  人：                             （盖公章）

法定代表人：                           (签字或盖章)

编制日期：

附件五、投标报价清单

附报价清单（按照采购需求，由投标单位自拟。投标人不得以清单报价漏项导致工程不能完工为由要求采购人追加或变更工程量）

附件六、承诺函

致：(安徽城市管理职业学院 )

我单位参与   （项目名称）   投标，现郑重承诺如下：

一、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

二、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性负完全责任，并随时无条件配合采购人和贵中心对我单位营业执照有效性进一步核查。

三、我单位近三年内，未发生重大质量事故和重大安全事故。

四、我单位在本项目投标截至时间前，在本项目所在区域内不存在因质量事故、安全事故或其他不良行为等情况导致被相关政府部门限制投标或限制承包工程等处罚且在处罚有效期内的。

五、我单位近一年内，未发生因拖欠农民工工资被行业主管部门处罚情况；

六、我单位近一年来，在项目所在地未出现被相关行业主管部门限制投标资格情况。

七、我单位近一年来未受到在市场行为、施工质量、安全等方面被市级及以上行业管理部门处罚的情况。

八、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标，我单位将在招标文件规定时间内缴纳相关费用、领取中标通知书，并与采购人联系并签订合同，组织进场施工事宜，否则贵单位有权报相关监督管理部门后取消我单位中标资格。

投 标 人：      名称    （盖公章）

法定代表人：            签字或盖章

附件七、本地化服务情况一览表

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

供应商公章：

附件八、其他文件

根据项目情况提供如下文件：

1、营业执照、税务登记证复印件或影印件；

2、企业资质证书复印件；

3、质保期承诺；

4、谈判文件要求及供应商认为需要提供的资料。