安徽城市管理职业学院新站校区公共卫生间改造一处节水设施报价表

| 新站校区公共卫生间改造一处节水设施采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务/货物名称 | 数量 | 服务要求或货物品牌及主要参数 | 报价小计（元） |
| 1 | 新站校区公共卫生间改造一处节水设施 | 1 | - 新站校区公共卫生间改造一处节水设施，拟采用时控定时器+定时循环控制器+纯铜防水水管电磁阀组合控制，同时涉及原有设备拆除、布设电源线、安装电工套管和金属电箱，以实现固定时间段夜间暂停供水、其余时间节约用水。 - 服务单位应在勘察现场的基础上充分考虑拆除安装调试等相关费用。 |  |
| 备注 | 此报价为含税报价 |  |  |  |
| 总报价 | 大写： 小写：¥ |  |  |  |

本单位承诺，本次报价真实有效，本表传真、扫描件、PDF文件同原件具有相同效力，报价有效期10个工作日.

| 报价人： 联系方式： | 报价单位： |
| --- | --- |
|  | 报价日期： 年 月 日 |