安徽城市管理职业学院食堂

燃气泄漏报警装置

公

开

询

价

函

安徽城市管理职业学院

2015年11 月

目   录

- 投标须知

- 招标文件

- 投标文件

- 评标、定标

- 主要合同条款

- 招标项目技术规范及要求

- 投标书格式及部分附表

一、投标须知

1．项目名称：安徽城市管理职业学院学生食堂燃气泄漏报警工程

2．招标人：安徽城市管理职业学院

3．招标内容：根据食堂后堂现场情况,共需安装十路燃气探测器装置，报警器主机需与燃气紧急切断阀联动，一旦燃气泄露报警必须能够关闭切断阀。及两个手持式燃气检测仪。须在规定的工期内完成燃气泄漏报警装置的施工、安装及调试工作。

4、项目控制价：4.5万元

5．承包方式：包工包料

6．要求质量标准：优良

7．工期： 10 天

8．投标单位资格要求：

8．1．具有独立法人资质的实体，注册资金须在100万元以上。

8．2．投标人要求具有与本项目相关资质的成熟的销售、安装业绩和完善的安装、维修、保养等售后服务体系，能按合同要求提供专业、及时、有效的终身售后服务及技术支持；

8．3．投标人所提供产品的生产商其产品必须满足下列条件：

⑴通过国家消防电子产品质量监督检验中心检验，并获得其产品型式认可证书。

⑵通过国家防爆检测中心检测并取得防爆合格证。

⑶通过国家消防中心检验。

（4）传感器须为催化燃烧式且灵敏度可调。

9．工程内容及范围：学生食堂燃气泄漏报警装置配套设备、辅助材料、安装、调试、检测、人员培训、最终至工程验收合格，并提供验收合格后的质量保证期的技术服务。范围为燃气泄漏报警装置所有内容。

10．合同及现场管理：中标单位与招标单位签订安装合同后，工程施工时应服从招标单位的管理，施工人员必须遵守现场的各项规章，并承担施工安全责任。

11．现场条件：投标单位在投标前自行考察现场。

12．投标及开标时间、地点:

投标时间：2015年 11月 25日 上午8点30-11点30

开标时间：2015年 11月 25日 下午

地点：安徽城市管理职业学院

- 二、招标文件

1．招标文件包括投标须知、招投标文件要求、评标定标、合同主要条款、招标项目要求及技术规范。

2．投标人应认真阅读招标文件中所有事项、条款、技术规范、格式等要求，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标文件有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

3．任何要求澄清招标文件的投标人，均应在招标书发出后两日内以书面形式提出，招标人将以书面形式统一给予答复。

4．招标文件以招标单位发出的书面材料为准，任何口头答复一律无效。

5．招标文件的修改：

5．1．投标截止时间前，如招标单位需要补充或修改招标文件内容，招标单位将以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。

5．2．招标文件的答疑、修改及补充通知，将以书面形式通知所有投标人，投标人也应立即以书面形式确认已收到。

5．3．为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（时间在补充通知中注明）。

6．各投标单位必须由企业法定代表人或法人委托代表参加投标活动。

7．招标单位对所有进场设备质量进行认可，发现问题或与招投标文件的要求、承诺不相符的，有权要求退换；情节严重的招标方有权中止合同，造成的损失由中标单位承担。

三、投标文件

1．实质性响应招标文件的申明。如有商务和技术偏离，应以书面文字明确。投标人应申明燃气泄漏报警设计方案完全满足最新设计规范，并能够通过招标方组织的验收。

2．投标书格式：投标人应按照招标文件报价要求，完整的提交投标书、投标报价表等，投标报价表应分别列出设备价、材料价及施工价。设备报价表中须清楚地列明设备及材料名称、型号规格、单位、数量、单价、总价。

3．工程量计算：根据投标人对施工现场的勘查自行确认。

3．1．投标报价：固定合同总价报价。所报价格，为该工程移交用户使用时的全部价格，中标单位在施工中不得以任何理由增加工程费用（业主提出的变更除外）。对于业主提出的工程变更，按确认的单价根据实际施工数量进行调整。本工程分项单价由投标单位根据自身实际情况逐项报价。

3．2．错误的改正。招标人改正计算错误的原则：当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

4．工期： 10 天以内。

5．质保期一年。

6．售后服务承诺书。

7．投标人资质文件：营业执照、税务登记证、法人授权书、产品型式许可证或检测报告、质量认证、近年业绩和投标人认为有必要提供的声明及文件(投标文件需包含这些文件的复印件，并加盖公司公章)。

8．投标书格式及附表：投标书封袋上要注明招标单位名称、工程名称、投标单位名称、地址、电话及开标前不得开封等字样，并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

9．投标文件壹份。所有投标文件不论是否中标均不再退还。

10．投标文件出现下列情况之一，招标单位有权作为无效投标文件处理：

10．1．投标文件未能按时送达。

10．2．投标文件未按规定密封、未加盖投标单位公章的。

10．3．投标文件未按招标文件要求和格式编制或内容不全、字迹模糊不清难以辨认的。

四、评标定标

1．评标依据：按招标文件内容测评。

2．招标人综合评价投标文件，评标时除考虑报价外，还考虑投标货物的技术水平及质量性能、交货期、质保期、供货能力、优惠条件、售后服务、相关单位安装经验、投标人综合实力等综合评定。

3．定标方法：

3．1．投标内容最大限度满足招标文件，性价比等优越性；

3．2．综合实力及履约能力强，信誉好，服务有保证；

4．本招标文件解释权在招标单位，评标定标过程保密，招标人对招标过程和未中标原因不作任何解释。

五、合同主要条款

1．甲（招标方）、乙（中标方）双方以招标、投标文件确认的设备材料技术要求、质量标准、数量和交货日期等所有内容做为签订合同条款的基础。

2．付款方式：合同签订后甲方预付50%合同款，待工程验收合格后5个工作日内，付至总价的95%,剩余5%为工程质保金，如无质量问题半年后付清。

3．保修：质保期内由乙方原因造成的质量问题，由乙方负责保修并承担相应的维修费用。

  - 招标项目技术规范及要求

1．总体要求：

1．1．中标方提供的设备应满足设计和规范要求，并具有产品合格证等相关证明文件。中标单位必须严格按照国家现行施工规范标准进行施工。

1．2．服务要求：

1．2．1．中标人须根据施工现场条件自行设计燃气泄漏报警装置工程方案并深化设计。

1．2．2．中标人应免费为招标人培训有关设备维修及操作人员。

1．2．3．本工程的施工质量必须接受招标方及相关部门的检验。

1．3．验收标准及内容：以相应的设计规范及国家标准验收。

1．4．控制器中文液晶显示且带有打印机，传感器催化燃烧式且灵敏度0-100可调。技术要求不尽之处按相关规范要求考虑。

1．5．本文件未尽事宜按招标投标有关规定执行。

七、  投标书（格式）

安徽城市管理职业学院：

1、根据已收到的学安徽城市管理职业学院生食堂燃气泄漏报警安装工程公开询价函，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，愿以附表       的总价，按招标文件承包上述工程的供货、安装施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在贵单位规定的工期内竣工并移交整个工程。

3、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

投标单位：（盖章）                         单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）                 日    期：

承诺表（格式）

项目名称：安徽城市管理职业学院学生食堂燃气泄漏报警装置工程

| 投标人名称 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程承包投标总价（人民币） |  |  |  |
| 工程总工期（天） |  |  |  |
| 保修期（年） |  |  |  |
| 人员培训承诺 |  |  |  |
| 是否完全响应招标文件 |  |  |  |
| 此工程承包投标总价为完成该燃气泄露报警装置工程的交钥匙工程报价。 申明：该燃气报警设计方案完全满足最新设计规范，该燃气报警系统能够确保专项验收。 投标单位（签章）： 法人代表（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 说明：此投标报价表，投标人应放在投标文件封面后第一页。 |  |  |  |

投标报价表（格式）

项目名称：安徽城市管理职业学院学生食堂燃气泄漏报警装置工程

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）                         单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）                 日    期：