## 工作表1
智慧城市智能楼宇实验室项目清单
学校提供 | [5 empty] | 意向企业提供
序号 | 名称 | 功能描述 | 主要参数 | 计量单位 | 数量 | 报价金额（元） |  | 是否响应学校 | 所授产品主要参数 | 品牌及型号 | 优化方案参数 | 优化方案品牌 | 优化方案比价 | 优化方案金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 小计 | [6 empty] | 差价 | 小计
1 | 楼宇智能化实训系统 | 实训系统需完整覆盖 智能楼宇管理员（四级、三级、二级）和物业管理师（四级、三级、二级）国家职业技能标准所要求的核心技能模块，包括但不限于：建筑设备监控与运维、安全防范系统管理、消防系统管理与应急处理、能源管理与节能优化、智能化集成系统操作、物业设施设备全生命周期管理等； | 1.实训设备需模拟真实楼宇场景，支持单人操作、小组协作及技能考核三种模式； 2.具备数据采集、故障模拟、流程记录、成绩评定功能，可完成智能楼宇管理员（四级、三级、二级）和物业管理师（四级、三级、二级）国家职业技能标准所要求的核心技能模块，包括但不限于：建筑设备监控与运维、安全防范系统管理、消防系统管理与应急处理、能源管理与节能优化、智能化集成系统操作、物业设施设备全生命周期管理等 3.所有设备符合国家相关标准； 4.提供配套实训指导手册、满足智能楼宇管理员（四级、三级、二级）和物业管理师（四级、三级、二级）国家职业技能标准所要求的核心技能模块考核标准题库不低于20套（每两年更新题库一次）及教师管理后台。 5整体包含设备采购、安装调试、技术培训（每年一次）及 3 年质保。 | 套 | 8
2 | 空调 | 适配 32-50㎡实训场地，新一级能效，全直流变频，制冷制热强劲，-35℃低温制热、60℃高温制冷稳定运行。1300m³/h 循环风量，立体扫风无温差死角；内机低噪运行，自清洁除菌 + 可选离子净化，保障洁净送风。支持 APP 远程控制、定时及用电统计，外机防腐防锈，整机质保≥6 年，免费安装，满足高频使用需求。 | 1.匹数与能效：3 匹立柜式冷暖变频，新一级能效（APF≥4.46），采用 R32 环保冷媒，全直流变频系统，兼顾节能与快速控温，适配 32-50㎡空间（如教室、办公室、实训中心等）。 2.核心制冷制热：额定制冷量≥7200W，制热量≥9500W，带≥2400W 电辅热，支持低温制热（-35℃）与高温制冷（60℃），满足不同环境稳定运行需求。 3.风量与噪音：循环风量≥1300m³/h，支持上下左右立体扫风，内机噪音 22-47dB（低噪运行），保障实训 / 办公环境安静。 4.智能与健康：具备自清洁除菌功能，支持 APP 远程控制、定时开关、用电统计，可选离子净化、防直吹模式，提升使用便捷性与空气质量。 5.品质与售后：外机采用防腐防锈设计，压缩机等核心部件可靠，整机质保≥6 年，支持免费安装调试及 24 小时故障响应，适配长期高频使用场景。 | 台 | 2
3 | 教学大屏 | 适配课堂教学、实训演示场景， 广视角满足多人观看，支持 10 点红外触控，书写批注流畅精准，手势识别便捷操作。内置插拔式 OPS 电脑，双系统切换，搭配高清摄像头、阵列麦克风及立体声扬声器，实现一站式教学互动。支持无线投屏、多接口拓展，待机功耗低，整机质保 3 年，免费安装调试，满足高频教学需求。 | 1.显示单元：不小于86 英寸 A 规 LED 液晶屏，16:9 比例，4K 超高清（3840×2160）分辨率，刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/㎡，对比度≥5000:1，可视角度 178°，采用≥3mm AG 防眩光钢化玻璃，莫氏硬度≥7 级，具备低蓝光护眼认证。 2.触控交互：红外触控技术，支持≥10 点同时触摸，定位精度 ±1mm，响应时间≤2ms，可通过手指、触控笔等书写，支持手势识别与快速批注，适配教学互动场景。 3.内置计算：搭载 OPS 插拔式电脑模块，配置采用不低于10核16线程及以上、8GB 内存、256GB SSD 硬盘，预装教学专用系统，支持 Windows/Android 双系统切换，满足课件演示、在线教学等需求。 4.音视频与接口：内置≥15W×2 立体声扬声器，搭配高清摄像头（≥800 万像素）与阵列麦克风（拾音距离≥8 米）等，支持无线投屏与蓝牙连接。 5.品质与售后：待机功耗＜0.5W，整机质保≥3 年，提供免费安装调试，支持教学软件适配与升级，满足课堂教学、实训演示等高频使用场景。 | 套 | 1
4 | 移动工作站 | 适配建筑专业的 3D 建模、BIM 设计、数据运算与技能竞赛场景，兼顾性能与稳定性 | 1. 处理器：规格不低于16核22线程及以上，主频≥3.4GHz；同等或更高性能处理器均可。 2. 内存：机身标配物理内存≥32GB ，支持内存拓展优先。 3. 硬盘：固态硬盘容量≥1TB，预留硬盘拓展位优先。 4. 独立显卡：独立,显存≥8GB。 5. 屏幕：屏幕尺寸16英寸，窄边框液晶显示屏； | 台 | 1
5 | 配套桌椅 | 桌椅适配高职教学、实训指导场景 | 教师桌：桌面≥1400×700×25mm，E1 级环保板材，耐磨防水；冷轧钢架壁厚≥1.2mm，静电喷塑防锈；带 2 个带锁抽屉 + 1 个主机托，承重≥150kg，桌腿防滑。 教师椅：网布 + 海绵靠背椅，带腰托，人体工学设计；钢制五星脚 + 静音万向轮，SGS 认证气压杆，支持升降旋转，承重≥120kg。 品质：符合国家环保标准，安装便捷，质保≥3 年。 | 套 | 1
6 | 配套桌椅 | 桌椅适配高职教学、实训指导场景学生使用 | 学生桌：桌面采用 E1 级环保板材，尺寸≥1200×600×25mm，耐磨防水、边缘圆弧封边防磕碰；冷轧钢桌架壁厚≥1.0mm，静电喷塑防锈，带储物抽屉，桌腿配防滑脚垫，承重≥100kg。 学生椅：椅面 / 靠背为环保塑料材质，人体工学设计贴合腰背，承重≥100kg。每套学生桌配备2张学生椅。 品质要求：无异味，符合国家环保标准，安装简便，质保≥2 年。 | 套 | 20
1 | 右侧"意向企业提供栏"为优化方案在学校提供基础上增加项 |  |  | * | *
2 | 右侧"意向企业提供栏"为优化方案在学校提供基础上增加项 |  |  | * | *
项目整体报价(大写)： | [5 empty] | 报价金额合计：910200元 | [7 empty] | 差额合计：
备注：1.如所投产品为环境标识、节水、节能产品的请在备注栏填写相应“环境标识/节水/节能产品”；2.若所投设备与学校要求数量不同且能实现原有功能的请在备注说明。
Note on A15: Administrator: 等于“报价金额合计+差额合计”