**附件1 安徽城市管理职业学院2024年度饮水机概况表及滤芯更换维护服务报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校区 | 序号 | 位置 | 数量（台） | 型号 | 滤芯下次更换时间 | 报价（元） |
| 新  站  校  区  新  站  校  区 | 1 | 综合楼2楼 | 1 | 世纪丰源FY-2ARO  货号:FY-F150（BJ） | 2024年4月 |  |
| 2 | 综合楼3楼 | 1 | 世纪丰源FY-2ARO  货号:FY-F150（BJ） | 2024年4月 |  |
| 3 | 综合楼5、6楼 | 2 | 世纪丰源FY-2ARO  货号:FY-F150（BJ） | 2024年4月 |  |
| 4 | 综合楼8楼 | 1 | 吉之美（吉宝）  BK8Z-40E3 | 2024年1月 |  |
| 5 | 综合楼9楼 | 1 | 吉之美（吉宝）  BK8Z-40E3 | 2024年1月 |  |
| 6 | 综合楼10楼 | 1 | 吉之美（吉宝）  BK8Z-40E3 | 2024年1月 |  |
| 7 | 综合楼11楼 | 1 | 吉之美（吉宝）  BK8Z-40E3 | 2024年1月  **近期已更换** |  |
| 8 | 体育馆 | 2 | 世纪丰源FY-2ARO  货号:FY-F150（BJ） | 2024年4月  **近期已更换** |  |
| 9 | A教学楼3楼 | 1 | 碧丽JO-6RO  货号:KL100B-ROF | 2024年1月  急需更换 |  |
| 10 | A教学楼4楼 | 1 | 碧丽JO-6RO  货号:KL100B-ROF | 2024年4月  急需更换 |  |
| 11 | D教学楼3楼 | 1 | 碧丽JO-6RO  货号:KL100B-ROF | 2024年4月 |  |
| 12 | E教学楼3楼 | 1 | 碧丽JO-6RO  货号:KL100B-ROF | 2024年4月 |  |
| 13 | F教学楼3楼 | 1 | 碧丽JO-6RO  货号:KL100B-ROF | 2024年4月 |  |
| 14 | F教学楼5楼 | 1 | 碧丽JO-6RO  货号:KL100B-ROF | 2024年4月 |  |
| 15 | 东附楼2楼 | 1 | 碧丽JO-6RO  货号:KL100B-ROF | 2024年6月 |  |
| 16 | 创新创业中心4楼 | 1 | 世纪丰源FY-2ARO  货号:FY-F150（BJ） | 2024年4月 |  |
| 17 | 图书馆2楼 | 1 | 中广欧特斯OTS-KS400-A01 | 2024年4月 |  |
| 18 | 图书馆3楼 | 1 | 中广欧特斯OTS-KS400-A01 | 2024年4月 |  |
| 19 | 图书馆4楼 | 1 | 中广欧特斯OTS-KS400-A01 | 2024年4月 |  |
| 序号 | 位置 | 数量（台） | 型号 | 滤芯下次更换时间 | 报价（元） |
| 20 | 图书馆5楼 | 1 | 中广欧特斯OTS-KS400-A01 | 2024年4月 |  |
| 21 | 实验实训中心3楼 | 2 | 三水源SY-RO300G  货号：SY-LED-B60 | 2024年6月 |  |
| 22 | G教学楼1、3、5楼 | 3 | 1楼：三水源SY-RO300G  货号：SY-LED-B60  3楼和5楼：三水源SYYK-R0400-3T | 2024年6月 |  |
| 经  开  校  区 | 1 | 教学楼1楼 | 1 | 碧丽J0-2A  （货号：J0-K50L-JF） | 2024年6月 |  |
| 2 | 教学楼2楼 | 1 | 碧丽K50L-J  （货号：J0-K50L-J） | 2024年6月 |  |
| 3 | 教学楼3楼 | 1 | 碧丽J0-2A  （货号：J0-K50L-JF） | 2024年6月 |  |
| 4 | 教学楼4楼 | 1 | 碧丽J0-2A  （货号：J0-K50L-JF） | 2024年6月 |  |
| 5 | 综合楼8楼 | 1 | 世纪丰源FY-T2-B  （货号：FY-T2-B（UF）） | 2024年6月 |  |
| 合计 | **32台** | | | | | **元** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽城市管理职业学院2024年度饮水机滤芯更换维护服务采购报价清单 | | | | | |
| 序号 | 服务/货物名称 | | 数量 | 服务要求或货物品牌及主要参数 | 总计报价（元） |
| *1* | *安徽城市管理职业学院饮水机滤芯更换维护服务* | |  | *在1年的服务期限内（2024年3月31日—2025年4月1日）：*  *对我院两校区现共有的32台饮水机（步进式开水器）进行滤芯更换、日常维护及水质检测等服务。* |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写：**¥** | | | |